平鲁环审〔2023〕02号

关于平顶山丰汇农业有限公司

鲁山县元丰肉牛养殖产业扶贫基地项目环境影响

报告书的审批意见

平顶山丰汇农业有限公司：

你公司报送的由河南启新环保科技有限公司编制的《平顶山丰汇农业有限公司鲁山县元丰肉牛养殖产业扶贫基地项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究,批复如下:

一、你公司鲁山县元丰肉牛养殖产业扶贫基地项目位于鲁山县马楼乡沙庄村北。占地面积320亩，总投资1600万元，其中环保投资253万元。主要建设标准化牛舍、青储池、干草棚、办公用房及附属配套设施。项目分两期建设，其中一期投资100万，建设一栋3600m2牛舍、一座干草棚及配套的环保设施，年出栏肉牛400头。二期工程投资1500万元，建设牛舍9栋，年出栏肉牛5600头，配套青储池、饲料加工间、污水站、有机肥加工车间。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告书》格式规范，内容齐全，评价重点突出，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施及环保投资进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、大气污染防治措施：对牛舍和废水处理站产生的恶臭气体采取喷洒生物除臭剂措施进行除臭，恶臭气体达标排放。有机肥生产车间设置两个抽风孔，将车间内恶臭气体抽入生物除臭装置进行处理，达标后经20米排气筒排放。饲料加工产生粉尘采用袋式除尘器处理，达标后排放。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

- 2、水污染防治措施：养殖粪便和生活污水进入沼气暂存池，发酵后用于农田灌溉。有机肥车间、沼气暂存池、污水管道等均采取防渗措施，防治对地下水造成污染。

3、噪声污染防治措施：对风机、饲料加工机等产生噪声的设备，通过采取减振、隔音等措施后，噪声达标排放。

4、固体废物污染防治措施：牛粪、沼渣等经发酵后用于农田施肥；病死牛送至合规的无害化处理厂进行处理；医疗垃圾送有资质的机构进行处置；生活垃圾收集后送至当地垃圾收集系统。

五、项目建成后应及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：娄芳铭                2023年4月11日