平鲁环监表〔2023〕06号

关于天瑞集团股份有限公司

中原大佛景区地热水利用综合建设项目环境影响

报告表的审批意见

天瑞集团股份有限公司：

你公司报送的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制的《天瑞集团股份有限公司中原大佛景区地热水利用综合建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究,批复如下:

一、你公司中原大佛景区地热水利用综合建设项目位于赵村镇上汤村,中原大佛景区天瑞温泉大酒店西边。温泉井有三眼，预计旺季开采量最大为5240m³/天，淡季开采量为1680m³/天左右，平均开采量为3450m³/天左右。开挖供水管道300米，建设2座温泉水储存池，总体积为3225.6立方米。地热水开采供中原大佛景区温泉酒店和温泉浴池使用。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价重点突出，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施及环保投资进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、大气污染防治措施：施工期应严格按照《蓝天行动计划》要求，落实“6个百分之百”的大气污染防治措施。

2、水污染防治措施：施工期工人生活污水进入景区污水处理站进行处理。

3、噪声污染防治措施：运营期对产生噪声的水泵通过采取减振、隔音措施，噪声达标排放。

4、固体废物污染防治措施：施工期多余的开挖土方应妥善处置，不能乱堆乱倒。

5、地下温泉水的保护措施：应合理开采地热水，控制地热水的开采量，不能超出开采证许可量，防止超采引起地面沉降。

五、项目建成后应及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：娄芳铭                2023年4月25日